	附件5：
	
	
	
	
	

	序号
	注册证名称
	包装  规格
	单位
	试验方法
	技术参数

	1
	促甲状腺激素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	适用于LIAISON及LIAISON-XL化学发光检测系统

	2
	游离三碘甲状腺原氨酸
	[image: image1.png]


100人份 
	盒
	化学发光法
	

	3
	游离甲状腺素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	4
	三碘甲状腺原氨酸
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	5
	甲状腺素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	6
	甲状腺球蛋白自身抗体
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	7
	抗甲状腺过氧化物酶自身抗体
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	8
	甲状腺球蛋白 
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	9
	癌胚抗原
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	10
	前列腺特异抗原
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	11
	游离前列腺特异抗原
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	12
	糖类抗原15-3
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	13
	糖类抗原19-9
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	14
	糖类抗原125
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	15
	甲胎蛋白
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	16
	铁蛋白
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	17
	β2-微球蛋白
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	18
	组织多肽抗原
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	19
	神经元特异性烯醇化酶
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	20
	醛固酮
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	21
	促乳素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	22
	黄体生成素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	23
	促卵泡激素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	24
	人绒膜促性激素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	25
	孕酮
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	26
	睾酮
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	27
	雌二醇
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	28
	促肾上腺皮质激素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	29
	直接肾素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	30
	人生长激素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	31
	降钙素原
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	32
	C肽
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	33
	胰岛素
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	34
	EB病毒衣壳抗原 IgM
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	35
	EB病毒衣壳抗原 IgG
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	36
	EB病毒核抗原 IgG
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	37
	EB病毒早期抗原IgG
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	38
	弓形虫IgG
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	39
	弓形虫IgM
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	40
	风疹病毒IgG
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	41
	风疹病毒IgM
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	42
	巨细胞病毒IgG
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	43
	巨细胞病毒IgM
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	44
	单纯疱疹病毒1+2型  IgG
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	45
	单纯疱疹病毒-2  IgG
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	46
	单纯疱疹病毒1+2型  IgM
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	47
	人细小病毒B9 IgG
	50人份 
	盒
	化学发光法
	

	48
	人细小病毒B19 IgM
	50人份 
	盒
	化学发光法
	

	49
	梅毒螺旋体抗体
	200人份 
	盒
	化学发光法
	

	50
	乙肝表面抗原
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	51
	乙肝表面抗体
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	52
	乙肝核心抗体
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	53
	乙肝e抗原
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	54
	乙肝e抗体
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	55
	25-羟基总维生素D
	100人份 
	盒
	化学发光法
	

	56
	甲状旁腺激素
	200人份 
	盒
	化学发光法
	

	57
	洗液
	1LX6瓶
	盒
	
	

	58
	增强液
	3套X230ML
	盒
	
	

	59
	反应杯
	6盒X64条
	盒
	
	

	60
	清洁盒
	2瓶/10支
	盒
	
	

	61
	加样针
	1
	根
	
	

	62
	适配器
	1
	个
	
	

	63
	三向阀
	1
	个
	
	

	64
	活塞
	1
	个
	
	

	65
	蠕动泵管
	1
	套
	
	

	66
	稀释器
	1
	个
	
	

	67
	蠕动泵
	1
	个
	
	

	68
	激发试剂泵
	1
	个
	
	

	69
	免疫分析质控液
	12X5ml
	盒
	
	

	70
	肿瘤标记质控物
	6X2ml
	盒
	
	


