附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	单价
（元）

	液氮罐
	1
	容量≥50L，口径≥125mm，高度≥75cm，配置≥3个提桶，带抽屉吊架样品储存量≥1000支，配液氮勺≥3支
	8500

	医用冰箱
	2
	1、要求款式：立式；2、要求外观：侧开门；3、要求有效容积(L)：≥360；4、要求额定电压（V）：220；5、要求额定频率（Hz）：50；6、要求能耗等级：3级；7、要求制冷剂：R600a；8、要求噪声db（A）:≤55；
	11000

	运输液氮罐
	1
	要求容积(L)：≥30升；口径(MM)：125；高度(MM)：690；保存期(天)：≥95；5） 提筒数量：≥3；要求配皮革保护套；
	3800

	台式离心机
	2
	1、要求为不锈钢转子腔体（防锈）；2、要求在离心机盖几乎关闭水平，可自动盖锁；3、要求具备自动开盖；4、要求具备超速、误操作、机器故障自动诊断；5、要求具备大屏幕液晶显示（LCD）、视角独特；6、要求可任意设定转速、离心时间、RCF值；7、要求具备自动失衡识别功能，失衡时自动停机；8、要求可用于32个15ML FALON 尖底管精子处理管；
	12750

	实验室专用温度计
	2
	1、要求至少标配3个温度探头：PT100 电阻式温度探头；微滴温度探头；平面温度探头；2、要求可同时进行两个探头读数；3、要求温度量程可达：-220 to +1150℃；4、要求探头接线长度：≥1000mm；5、要求精度：≤±0.1℃；
	5000

	实验室空气消毒过滤机
	1
	1、要求适用面积：45-226M2；2、要求有效净化面积：18.6-920.9M2,(4次空气更换/小时),37.2-185.8M2(2次空气更换/小时）；3、靠等离子过滤层实现高效快速空气过滤；4、要求空气更换效率≥1000M3/小时；5、要求至少包括3层过滤系统：预过滤层，HEPA过滤层，活性炭滤层；6、要求至少具备五级速率可调,噪音范围：47.9-75.5dBA,39.5-62.9dBA 1米距离；7、要求空气流速：181-906M3/HR；
	148000

	气体浓度检测仪
	1
	1、要求为电池供电的手持分析仪，用于 测量 CO2, O2, 温度, VOC, 相对湿度 和 pH；2、要求拥有用户友好的触摸屏界面 ，可以与市场上的任何一款培养箱兼容；3、要求采用“扩散”或“抽吸”式气体采样模式；4、要求泵的抽吸率：≥100 ml/min ， 包括取样管和除湿套件，可长时间记录 ；5、要求采用微型USB 用于数据下载；6、要求CO2 具有温度和压力补偿的、非分散红外双波长传感器 ；7、要求在6%时，测量精 度=+/-(输出满量 程的1%+读数的2% ）≤+/-0.32%；8、要求CO2浓度范围不低于： 0-20%;精度：≤±0.1%；9、要求O2 基于荧光的光学传感器范围不低于 0-25%；10、要求在6%时，测量精 度=+/-(输出满量程的1%）≤+/0.25%；11、要求O2 浓度范围不低于： 0-25%;精度：≤±0.1%；12、要求LEO 可配带有两个外置温度检测模块，可以同 时启动操作；13、要求标配T1温度探头，K型热电偶 OD: 0.13 mm ，液滴温度探头，温度监测范围：20-45°C 精度± 0.1 °C,长度: 2 m；14、要求T1是一款小巧而灵活的可浸入式热电偶，用于测量液体的温度，如培养皿中的液体培养基温度；15、要求小于2mm的探测空间用K型热电偶温度探头；16、要求标配的温度探头经国际标准校准，可用于校准实验室内其他的温度设备；17、要求配备取样管和除湿套件；18、要求可长时间记录；
	70000

	手持式微滴PH计
	1
	1、要求测量范围：PH值0-14；2、要求温度范围：0-100℃手动输入；3、要求精度：≤±0.005PH；4、要求PH分辨率：≤0.001；5、电源要求：4x1.2v镍氢电池AA型；6、要求工作时长：≥1000小时；7、要求重量≤0.4㎏；
	40000

	立式灭菌器
	1
	全自动高温高压快速灭菌设备。适用器械、敷料、橡胶、液体、玻璃器皿、培养基、废弃物等物品的灭菌。容积≥80L
	23000

	胃肠多功能治疗仪
	1
	要求配移动台车，集心理、中医、胃肠起搏三位一体疗法，应用数字化合成音乐电技术，基波和音频信号共同作用，纠正异常的胃肠电节律或抑制异位起搏点的电活动,促使胃肠产生足够有效的节律性收缩及推进运动,缓解或消除胃肠功能紊乱的症状
	65000

	婴儿培养箱
	1
	1、要求具有培养箱工作模式和保暖台工作模式，可相互转换；2、要求具有转换错误报警功能；3、要求具有大尺寸彩色LCD液晶显示；4、要求婴儿床360度双向旋转；5、要求具有燕尾型立柱导轨；6、要求箱体采用塑料前、后出风的空气循环系统；7、要求床下可放置X光射线拍片盒；8、要求婴儿床倾斜角度无级可调功能；9、要求具有数据储存曲线显示功能；10、要求具有整机高度调节功能；11、要求具有箱温盖电动升降功能；12、要求具有多功能转换脚踏开关；13、要求具有自检功能，多种故障报警提示；14、要求故障报警至少包括: 断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差(温度偏差、湿度偏差、氧浓度偏差)、超温、水箱放置错误、缺水、系统故障等；15、要求具有RS-232接口；16、要求基本功能至少包括：培养箱和辐射台二合一功能、湿度控制功能、氧浓度控制功能；17、要求基本配置至少包括：主机、传感器盒、皮肤温度传感器、升降式机柜；
	180000


