附件1

一、服务内容明细

| 项目名称 | 检测内容 | 设备名称 | 种类 | 数量（台） | 预算金额（元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射诊疗设备性能检测、场所放射防护检测等年度检测服务 | 1.放射诊疗设备性能检测； 2.场所放射防护检测； 3.核磁屏蔽性能及效能检测； 4.辐射环境监测； 5.核医学科废水和固体废物监测等年度监测。 | DSA | Ⅱ类射线装置 | 3 | 150000 |
|  |  | 移动床旁X光机 | Ⅲ类射线装置 | 2 |  |
|  |  | DR | Ⅲ类射线装置 | 4 |  |
|  |  | 乳腺DR | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 口腔CBCT | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 牙片机 | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 双排CT | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 64排CT | Ⅲ类射线装置 | 4 |  |
|  |  | 双源CT | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 车载CT | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | X射线骨密度 | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 数字胃肠机 | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 碎石机 | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 直线加速器 | Ⅱ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | X光模拟定位机 | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 小C臂 | Ⅲ类射线装置 | 5 |  |
|  |  | G型臂 | Ⅲ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 核医学科SPECT/CT | Ⅱ类射线装置 | 1 |  |
|  |  | 核医学科放射源 | 密封性放射源 | 2 |  |
|  |  | 核医学科环境监测 |  | 2 |  |
|  |  | 核医学科废水监测 |  | 2 |  |
|  |  | 核磁共振 |  | 3 |  |
| 备注：三年服务合同内，如有新增设备的年度检测服务也包含在此检测项目内，不再增加收费 |  |  |  |  |  |

二、服务要求

1.检测项目含：II类、III类射线装置须监测放射诊疗设备性能检测、场所放射防护检测、辐射环境监测；核医学科须监测2枚放射源、废水和固体废物监测、核医学科环境监测；核磁须进行核磁屏蔽性能及效能检测；

- 2.提供检测资质证明材料能满足WS76-2020、WS519-2019、WS/T263-2006、GB/T12190-2021，要求。除CT设备外，其他放射诊断设备放射防护监测依据标准WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》开展状态检测。

- 3.公司一旦中标，需提供完整的技术服务范围和项目清单，并承诺本次放射诊疗设备性能检测、场所放射防护检测项目、核磁屏蔽性能及效能检测不再转由其他公司进行。

- 4.监测设备必须检定合格，并且在检定有效期内，监测过程中须有完整的使用记录（包括使用时间、地点等）。

- 5.生态环境监测机构授权签字人应具备授权范围内的相关专业知识，并且具有与授权签字范围相适应的相关专业背景或教育培训经历，具备中级及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事生态环境监测相关工作3年以上经历。

- 6.参加监测的人员必须接受过业务培训，并且通过计量认证和技术服务机构资质审定。检测完成后，原始记录需有检测人员、校核人和医疗机构陪同人员确认并签字。